| 不间断电源及网络设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| UPS不间断电源控制柜 | 30K | 1 | 台 |  |  |
| 蓄电池 | 12V-100 | 64 | 块 |  |  |
| 定制蓄电池柜 | 32H | 2 | 套 |  |  |
| 蓄电池连接线 | 纯铜连接电线 | 230 | 条 |  |  |
| 蓄电池配电柱 | 内部配电柜 | 64 | 套 |  |  |
| 线材附件 |  |  |  |  |  |
| 工业级定制版网络交换机 | 2024D | 5 | 台 |  |  |
| 全千兆无线路由器 | AC1200 | 6 | 台 |  |  |
| 五类网线 |  | 1 | 箱 |  |  |
| 六类网线 |  | 1 | 箱 |  |  |
| 测线寻线仪 | 802G | 2 | 套 |  |  |
| 企业级路由器 | 2220G | 2 | 台 |  |  |